|  | ul Saint Vallier 1, 44-200 Rybnik tel. faks (32) 42 22 132, 42 23 235, e’mail: rck@neostrada.pl ____________________________________________________________________ |
| --- | --- |

#### Rybnik, dnia 17.06.2008 r.

#### Odpowiedzi na pytania

dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę oraz zaprojektowanie, montaż i uruchomienie urządzeń klimatyzacyjnych w 10 pomieszczeniach biurowych Rybnickiego Centrum Kultury.

Numer ogłoszenia BZP: 129099 – 2008 zamieszczonego dnia 13.06.2008 r.

Przekazuję Państwu pytanie Wykonawcy wraz z odpowiedzią Zamawiającego. Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1:

Zgodnie z prawem budowlanym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej dzielą się na wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, wentylacyjne i gazowe. W specjalności instalacyjnej nie występuje pojęcie „klimatyzacji”. Czy zapis w SIWZ rozdział IV pkt. 2 „uprawnienia do projektowania sieci instalacyjnych i urządzeń elektrycznych oraz klimatyzacji” należy rozumieć, że uprawnienia do projektowania instalacji wentylacji spełniają wymóg zaprojektowania instalacji klimatyzacji?

Odpowiedź 1: tak

Pytanie 2:

Czy zapis w SIWZ rozdział II pkt. 12 „poziom hałasu na najniższym biegu 32 dBA lub mniej, mierzony w odległości 1 m od urządzenia” dotyczy poziomu mocy akustycznej czy poziomu ciśnienia akustycznego?

Odpowiedź 2: Dotyczy poziomu ciśnienia akustycznego.